# 2% hydrogen peroxidový roztok určený ihned k použití pro dekontaminaci vody a prevenci vzniku vodního kamene v hadičkách systému dentálních jednotek

## Důležitá charakteristika:

- trvalá desinfekce vodovodních trubek denální jednotky na bázi hydrogen peroxidu (ředění 0.0235%)

- použití v kombinaci s METASYS WEK vodním dekontaminačním systémem. METASYS WEK byl opakovaně testován a je doporučován (RKI doporučení, 4/2006)

- oxidant s nespecifickým efektem zabraňuje kolonizaci biofilmu uvnitř vodovodního potrubí dentální jednotky –

nedochází ke vzniku rezistence!1

- zabraňuje formaci nových vápencových usazeniny v dentální jednotce2

- praktické balení v lahvi

- 750 ml koncentrátu v láhvi (dostatečné pro 63 litrů hygienicky upravené pracovní vody)

- trvalá adice hydrogen peroxicu z netoxického koncentrátu

- doporučujeme vyčistit dentální jednotku pomocí METASYS biofilm čistícího a odstraňujícího systému BR

před instalací METASYS WEK

- biologicky odbouratelné dle EWG-guideline 84/449

• CE 0408

## Aktivní činidlo

hydrogen peroxid

## Objednací číslo

| Popis | Obj. číslo |
| --- | --- |
| náhradní plnění 1, 4 x 750 ml lahve | 60040100 |
| náhradní plnění 2, 6 x 1000 ml lahve | 60040101 |

- vysoké bakteriologické znečištění může způsobt snížení účinnosti

- již existující vápenné usazeniny nebudou odstraněny

### Nebezpečnost a pokyny pro bezpečné zacházení:

Příprava není nebezpečná v souladu s normou 1999/45/EC.

Směs není klasifikována jako nebezpečná dle nařízení (EC) 1272/2008 [GHS].

### První pomoc

Všeobecné informace: Vyměňte kontaminované, nasáklé oblečení. V případě nehody nebo nevolnosti vyhledejte ihned lékařské ošetření, ukažte lékaři bezpečností list (je-li možno).

V případě vdechnutí: Vyjděte na čerstvý vzduch.

Kontakt s pokožkou: Opláchněte vodou.

Zasažení očí: V případě, že se produkt dostane do očí, ponechejte oči otevřené a vyplachujte minimálně 5 min velkým množstvím vody. Následně kontaktujte očního lékaře.

Požití: Nevyvolávejte zvracení. V případě náhodného polknutí vypláchněte ústa vodou (pokud je osoba při vědomí) a upozorněte lékaře..

Poznámka: Hydrogen peroxid je kompatibilní s materiály používanými v dentálních jednotkcáh. Jakákoliv informace ohledně kompatibility je založena na současných znalostech a zkušenostech. Uživatel si musí provést své testy, aby ověřil vhodnost pro daný případ.

### Identifikátory produtku:

CAS 7722-84-1              hydrogen peroxid

CAS 7761-88-8           dusičnan stříbrný

Signální slovo           neuvádí se

### Fyzikální a chemické vlastnosti:

Stav 	             tekutina

Barva                           bezbarvá

Zápach          	            charakteristický

Rozpustnost             plně rozpustné

### Bod varu                     100°C

Bod mrazu                     0°C

METASYS  Medizintechnik  GmbH Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria Phone: +43 512 205420 - Fax: +43 512 205420 7

www.metasys.com - info@metasys.com

### GERMANY

METASYS  Medizintechnik  GmbH Ahornstraße 19

85614 Kirchseeon

Phone: +49 2236 37 42 42

FRANCE

METASYS France S.a.r.l. 9, bd E. Michelet  69008 Lyon

Phone: +33 4 37 90 22 15

ITALY

Dental ECO Service italia S.r.l.

### Florianistraße 3

6063 Rum bei Innsbruck Phone: +39 045 981 4477

Technical data sheet GREEN&CLEAN WK GB	18.06.2014	Subject to printing and setting errors!