

# Extra-velké desinfekční ubrousky (290 x 270 mm). Bezalkoholový dezinfekční roztok pro dezinfekci velkých povrchů lékařský zařízení

(např. alkohol citlivý povrch dentálních jednotek)

## Důležité vlastnosti produktu:

* Neobsahuje alkohol
* Přímo použitelné (GREEN&CLEAN SK)
* Dlouhotrvající efekt proti vzniku bakterií a virů
* Zvláště pro použití na alkohol citlivých površích lékařských zařízení
* Neobsahuje aldehyd, fenol nebo fosfáty
* Dezinfekční roztok zapsaný DGHM/VAH

• CE 0408

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Spektrum účinnosti** | **Poměr ředění** | **Akční čas** |
| HBV/HIV/HCV | neuvádí se | 1 minutu |
| baktericidní, fungicidní (C. albicans) | neuvádí se | 1 minutu |

## Názory expertů

Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich Prof. Dr. med. E. Marth, Graz

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main Dr. med. J. Steinmann, Bremen

## Moderní kombinace aktivních činidel

Kvartérní amoniové sloučeniny

## Objednací číslo

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Obj. číslo** |
| Start, 1 x aplikátor se 70 ubrousky + 1 x SK 750 ml láhve | 60030130 |
| Intro kit 1, 1 x aplikátor 70 ubrousků + 6 x 70 ubrousků + 1 x klanystr 5 l SK | 60030131 |

### Nebezpečnost a pokyny pro bezpečné zacházení s GREEN&CLEAN SK:

Příprava není nebezepčená, v souladu s normou 1999/45/EC.

Směs není klasifikována jako nebezpečná dle nařízení (EC) 1272/2008 [GHS].

### Složení GREEN&CLEAN SK:

**CAS 67-63-0** Propan-2-ol

**CAS 7173-51-5** Didecyldimethyl ammonium chlorid

**CAS 85409-23-0** C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl ammonium chlorid

**CAS 68424-85-1** Benzyl-C12-16-alkyl dimethyl ammonium chlorid

**Signální slovo** neuvádí se

### Fyzikální a chemické vlastnosti GREEN&CLEAN SK:

**Stav** tekutina

**Barva** zelená

**Zápach** charakteristický

**pH** 6.5

**Hustota** 1 g/cm³

**Rozpustnost** plně rozpustné

**Viskozita** 1 mPa\*s

**METASYS Medizintechnik GmbH Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria Phone: +43 512 205420 - Fax: +43 512 205420 7**

[**www.metasys.com**](http://www.metasys.com/) **-** [**info@metasys.com**](mailto:info@metasys.com)

### GERMANY

**METASYS Medizintechnik GmbH Ahornstraße 19**

**85614 Kirchseeon**

**Phone: +49 2236 37 42 42**

**FRANCE**

**METASYS France S.a.r.l. 9, bd E. Michelet 69008 Lyon**




**Phone: +33 4 37 90 22 15**

**ITALY**

**Dental ECO Service italia S.r.l.**

### Florianistraße 3

**6063 Rum bei Innsbruck Phone: +39 045 981 4477**



Technical data sheet GREEN&CLEAN MK GB 18.06.2014 Subject to printing and setting errors!