Algitray (ZHERMACK)

Návod k použití

Popis

Algitray je nový ekologický přípravek určený k okamžitému použití na čištění otiskovacích lžic a jiných instrumentů (mích.špachtle apod.) od alginátů. Algistray odstraňuje velmi rychle z otiskovacích lžic zbytky alginátů i adhesiv.

Neobsahuje žádné fosfáty a aktivní substance.

Balení

Tekutá forma – 2l

Prášková forma – 1kg

Postup

- Před použitím Algitraye mechanicky odstraňte větší zbytky alginátů

- Lžíce a nástroje, které chcete očistit, vložte do Algitraye. Dbejte na to, aby byly řádně ponořené.

- Nechte Algitray  působit 15-30min. Při velkém znečištění můžete Algitray použít v ultrazvuk. Čističce, nebo zahřát ve vodní lázni na 40-50°C.

- Po vyjmutí důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Následně sterilizujte.

Používejte pouze pro stomatologické účely!!!