Cervitec® Plus

Návod k použití

Popis

Cervitec Plus je ochranný lak, kterí chrání exponovaný dentin v případě citlivých krčků. Aktivními, antimikrobiálními látkami jsou zde chlorhexidin a thymol. Tyto látky chrání povrch zubu redukováním bakteriální aktivity.

Složení

Etanol, voda, akrylátový kopolymer,

vinylacetátový kopolymer a

chlorhexidindiacetát 1 %

thymol 1 %

Indikace

– Ochranný lak na obnažené plochy kořenů

– Ošetření citlivých krčků

– Snížení activity bakterií na povrchu zubu

Kontraindikace

Jestliže je pacient alergický na některou výše uvedenou složku,

neměl by být Cervitec Plus použit.

Vedlejší účinky

V individuálních případech může kontakt se sliznicí vést ke krátkodobému reverzibilnímu podrážděn. Chlorhexidin může způsobit reverzibilní diskoloraci zubu a výplní.

Cervitec Plus je určen pro pacienty všech věkových skupin a profesionálně aplikován zubními lékaři, dentálními hygienistkami nebo preventistkami. Obecně, je možno Cervitec Plus aplikovat každé 3 měsíce. Na druhé straně, pokud je zapotřebí intensivního ošetření, je možno aplikovat lak časteji. Jedna „Free Stand Single Dose” s Cervitecem Plus dostačuje na ošetření celeho chrupu. Jedna tuba postačuje na 20 až 30 aplikací pro celý chrup.

Aplikace krok za krokem

1. Řádně očistěte povrchy zubu.

2. Osuště vatovým válečkem nebo vzduchovou pistolí.

3 a) Single Dose:

Odstraňte fólii z nádobky Single Dose a aplikujte lak přímo z nádobky.

3 b) Tuba:

Vytlačte z tuby 3 kapky např. na podložku  a

tubu znovu uzavřete.

Při otevírání a uzavírání držte tubu vertikálně uzávěrem nahoru. Při vytlačování obsahu držte tubu vertikálně uzávěrem dolů.

4. Pomocí Vivadent aplikátoru nebo jiným vhodným štětečkem naneste tenkou vrstvu laku (viz. obrázek); v aproximálních oblastech se Cervitec Plus aplikuje dentální nití.

5. Nechejte lak uschnout. Lak je možno rozfouknout vzduchovou pistolí.

6. Vatové válečky vyjměte po 30 sec.

7. Požádejte pacienty aby si nevyplachovali ústa.

Rady pro pacienty

Po aplikaci Cervitecu Plus by neměli pacienti 1 hodinu jíst a pít.

Skladování

– Uzavřete tubu okamžitě po použití

– Skladovat při nízké teplotě (2-8°C)

– Vysoce hořlavý materiál. Skladujte z dosahu zdrojů tepla.

– Doba exspirace: viz. štítek / balení

Skladujte material z dosahu dětí!

Pouze pro použití ve stomatologii!

Datum vyhotovení návodu:

09/2006 Rev. 0

Výrobce

Ivoclar Vivadent AG

FL - 9494 Schaan / Liechtenstein

Tento materiál byl vyvinut pouze pro užití ve stomatologii.

Zpracován musí být striktně podle návodů k použití. Za škody

způsobené jiným nebo nesprávným použitím nepřejímá výrobce

žádnou zodpovědnost.

Tímto je uživatel zodpovědný za výběr materiálu v souladu

s deklarovaným použitím materiálu a ne pro jiné účely, než

je uvedeno v návodu k použití.

CE 0123

Informace: Ing. Rudolf Blábolil

rudolf.blabolil@ivoclarvivadent.com

+420 602 526 053

Michaela Krátká

michaela.kratka@ivoclarvivadent.com

+420 608 719 979