| ENGLISH | ČESKY |
| --- | --- |
| Prior to use, carefully read the instructions for use. | Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. |
| GC MI Paste PLUS | GC MI Paste PLUS |
| TOPICAL CRÈME WITH CALCIUM, PHOSPHATE AND FLUORIDE | BIOAKTIVNÍ DENTÁLNÍ KRÉM S VÁPNÍKEM, FOSFÁTEM A FLUORIDY |
| For use only by a dental professional in the recommended indications. | K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích. |
| DESCRIPTION GC MI Paste Plus is a water based creme containing RECALDENTTM * with incorporated fluoride (CPP-ACPF: Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate Fluoride). The level of fluoride is 0.2% w/w (900ppm), which approximates that in adult strength toothpastes. When CPP-ACPF is applied in the oral environment, it will bind to biofilms, plaque, bacteria, hydroxyapatite and soft tissue localising bio-available calcium, phosphate and fluoride. IMPORTANT : Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACPF and the flavour will help stimulate saliva flow. The longer CPP-ACPF and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result. A topical paste containing bio-available calcium, phosphate and fluoride 1. Provides extra protection for teeth. 2. Helps neutralize acid challenges from acidogenic bacteria in plaque. 3. Helps neutralize acid challenges from other internal and external acid sources. | ## POPIS ## GC MI Paste Plus je dentální krém na bázi vody, obsahuje RECALDENTTM * s přídavkem fluoridů (CPP-ACPF: Casein Phosphopeptide - Amorphous Calcium Phosphate Fluoride). Hladina fluoridu je 0,2% w/w (900ppm), což je průměrné množství obsažené v zubní pastě pro dospělé. Při aplikaci v dutině ústní se naváže molekula CPP-ACPF k biofilmu, plaku, bakteriím, hydroxiapatitu a okolním měkkým tkáním a dodává lokálně potřebný vápník, fosfát a fluor. DŮLEŽITÉ: Slina zvyšuje účinnost CPP-ACPF a příchuť pomáhá stimulovat produkci sliny. Čím déle zadržíme CPP-ACPF a slinu v ústech, tím efektivnější je výsledek působení. Bioaktivní krém obsahující volně dostupný vápník, fosfát a fluor - Poskytuje extra ochranu zubů. - Pomáhá neutralizovat kyseliny acidogenních bakterií obsažených v plaku. - Pomáhá neutralizovat kyseliny z dalších vnitřních a vnějších zdrojů. |
| CONTRAINDICATIONS Casein phosphopeptides are derived from milk casein. Do not use this material on patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzoate preservatives. | ## KONTRAINDIKACE Kasein fosfopeptidy jsou získány z mléčného kaseinu. Materiál není vhodný pro pacienty, kteří mají alergii na mléčné proteiny a/nebo jsou citliví či mají alergii na benzoátové přípravky. |
| DIRECTIONS FOR USE INDICATIONS a. Following in-office bleaching procedures. b. After ultrasonic, hand scaling or root planing. c. Following professional tooth cleaning (P.T.C.). d. Hypersensitivity prevention and control. e. As an alternative means of applying fluoride topically in children aged 6 and above. f. During orthodontic treatment. g. For high risk caries patients. h. To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome. i. For special needs adult patients. In-office application: I. Custom tray application 1. Before use rinse the custom tray thoroughly under running water. 2. Extrude a generous layer of GC MI Paste Plus into the tray and apply to the upper and / or lower teeth. 3. Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes. 4. Remove the tray. 5. Instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Instruct the patient to retain for as long as possible (another 1- 2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result. 6. Ask the patient to expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application. 7. Any residual GC MI Paste Plus in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use. II. Non tray application: 1. If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a cotton roll or pellet. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air. 2. Apply GC MI Paste Plus to the tooth surfaces using an application swab, gloved finger or in difficult interproximal areas using an interproximal Tooth Cleaning Brush. 3. Leave GC MI Paste Plus undisturbed for a minimum of 3 minutes. 4. Then instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Request the patient to hold in the mouth for as long as possible (an additional 1-2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result. 5. Ask the patient to expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application. At-home application: III. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional 1. Apply a sufficient amount of GC MI Paste Plus to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC MI Paste Plus. 2. Leave GC MI Paste Plus on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes. 3. Then use your tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1-2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the result. 4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application. IV. Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional Note: The overnight use is especially recommended for high-risk adult patients, but not recommended for children under 12. 1. Apply a sufficient amount of GC MI Paste Plus to the upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC MI Paste Plus. 2. Leave GC MI Paste Plus on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes. 3. Then use your tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1-2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result. 4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application. | NÁVOD K POUŽITÍ ## INDIKACE a. Po ordinačním bělení zubů. b. Po odstranění zubního kamene (ultrazvukem, nástrojem) a následném vyhlazení kořene. c. Po profesionálním čištění zubů. d. Pro prevenci a kontrolu hypersenzitivity. e. Jako alternativa aplikování fluoridů (fluoridace) u dětí starších 6ti let. f. Během ortodontické léčby. g. Pro vysoce rizikové pacienty. h. Pro použití u pacientů trpících erozí, xerostomií nebo Sjögrensovým syndromem. i. Pro dospělé pacienty se speciálními potřebami. Aplikace v ordinaci: I. Aplikace za použití nosiče 1. Před použitím opláchněte nosič pod tekoucí vodou. 2. Vytlačte dostatečné množství pasty GC MI Paste Plus do nosiče a aplikujte na horní a/nebo dolní zuby. 3. Ponechte v ústech po dobu minimálně 3 minut. 4. Vyndejte nosič. 5. Poučte pacienta, aby důkladně jazykem rozetřel zbytek GC MI Paste Plus v celých ústech. Dále požádejte pacienta, aby co nejdéle krém zadržel v ústech (další 1 - 2 minuty) nevyplivl a oddálil polykání. Čím déle zadrží GC MI Paste Plus a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější. 6. Požádejte pacienta, aby vyplivl a pokud možno nevyplachoval. Jakýkoli zbytek GC MI Paste Plus může zůstat v ústech, postupně se vytratí. Doporučte pacientovi, aby 30 minut po aplikaci nejedl ani nepil. 7. Veškerý zbylý krém GC MI Paste Plus v nosiči by měl být opláchnut a odstraněn kartáčkem pod tekoucí vodou okamžitě po použití. II. Aplikace bez nosiče: 1. Pokud je to nutné, odstraňte přebytek slin na zubech houbičkou nebo bavlněným tampónem. Nicméně NENÍ nutné zuby osušit stlačeným vzduchem. 2. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC MI Paste Plus na povrch zubů aplikačním tampónem, prstem v rukavici nebo v obtížně přístupné oblasti použijte interproximální zubní kartáček. 3. Ponechte GC MI Paste Plus v ústech po dobu minimálně 3 minut. 4. Poučte pacienta, aby jazykem rozetřel zbytek GC MI Paste Plus v celých ústech. Dále požádejte pacienta, aby co nejdéle krém zadržel v ústech (další 1 - 2 minuty) nevyplivl a oddálil polykání. Čím déle zadržíme GC MI Paste Plus a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější. 5. Požádejte pacienta, aby vyplivl a pokud je to možné, aby nevyplachoval. Zbytek GC MI Paste Plus se postupně vytratí. Doporučte pacientovi, aby 30 minut po aplikaci nejedl ani nepil. Domácí aplikace: III. Denní aplikace po čištění zubů, jak je doporučena specialisty 1. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC MI Paste Plus na dolní a horní zuby. Materiál by měl být aplikován v množství velikosti hrášku na každý oblouk za použití čistého a suchého prstu nebo tampónu. V obtížně přístupné oblasti (mezi zuby) použijte interproximální zubní kartáček nebo dentální nit s GC MI Paste Plus. 2. Ponechte GC MI Paste Plus v ústech po dobu minimálně 3 minut. 3. Potom jazykem rozetřete zbytek GC MI Paste Plus v celých ústech. Udržte v ústech co nejdéle (další 1 - 2 minuty), nepolykejte a vyhněte se také vyplivnutí. Čím déle zadržíte GC MI Paste Plus a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější. 4. Vyplivněte důkladně a pokud je to možné, nevyplachujte. Zbytek GC MI Paste Plus na povrchu se postupně vytratí. Nejezte a nepijte následujících 30 minut po aplikaci. IV. Noční aplikace po čištění zubů, jak je doporučena specialisty Poznámka: Aplikace na noc je speciálně doporučena pro vysoce rizikové dospělé pacienty, ale není doporučena pro děti mladší 12ti let. 1. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC MI Paste Plus na dolní a horní zuby. Materiál by měl být aplikován v množství velikosti hrášku na každý oblouk. Aplikujte materiál na povrch zubů za použití čistého a suchého prstu nebo tampónu. V obtížně přístupné oblasti (mezi zuby) použijte interproximální zubní kartáček nebo dentální nit s GC MI Paste Plus. 2. Ponechte GC MI Paste Plus v ústech po dobu minimálně 3 minut. 3. Potom jazykem rozetřete zbytek GC MI Paste Plus v celých ústech. Zadržte v ústech co nejdéle (další 1 - 2 minuty), nepolykejte a vyhněte se také vyplivnutí. Čím déle zadržíte GC MI Paste Plus a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější. 4. Vyplivněte důkladně a pokud je to možné, nevyplachujte. Jakýkoli zbytek GC MI Paste Plus můžete v ústech ponechat, postupně se během noci vytratí. Nejezte a nepijte následujících 30 minut po aplikaci. |
| FLAVOURS Strawberry (S), Melon (M), Vanilla (V), Mint (I), Tutti-Frutti (T) | PŘÍCHUTĚ Jahoda (S), meloun (M), vanilka (V), mint (I), tutti-frutti (T) |
| STORAGE Store in a cool dry low humidity area away from direct sunlight (8-25C) (46.4-77.0F). (Shelf life: 2 years from date of manufacture) | SKLADOVÁNÍ Skladujte na chladném suchém místě s nízkou vlhkostí a chraňte před přímým slunečním světlem (8-25°C) (46,4-77,0°F). (Expirace: 2 roky od data výroby) |
| PACKAGES Tube containing 40g (35mL) 1. Assorted Package 10 x 40g (2 each of Strawberry, Melon, Vanilla, Mint, Tutti-Frutti) 2. Single Flavour Package 10 x 40g in Mint only* *available in USA only 3. Refill Package 1 x 40g tube in each flavour | BALENÍ Tuba obsahuje 40 g (35 ml) 1. Sortimentní balení 10 x 40 g (2 tuby od příchutě jahoda, meloun, vanilka, mint, tutti-frutti) 2. Jednotlivé příchutě 10 x 40 g pouze od příchutě mint* * k dostání pouze v USA 3. Náhradní balení 1 x 40 g tuba od jednotlivé příchutě |
| NOTE GC MI Paste Plus with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia. *RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada and USA. | POZNÁMKA GC MI Paste Plus s jeho unikátní CPP-ACP formulí byl vyvinut na fakultě zubní medicíny na univerzitě v Melbourne, Viktoria v Austrálii. *Recaldent je registrovanou ochrannou známkou s licencí. CPP-ACP technologie se používá v licenci pro Austrálii, Nový Zéland, Evropu, Kanadu a USA. |
| CAUTION 1. Always replace the cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap. 2. It is not recommended to use GC MI Paste Plus on patients under the age of 6. 3. The overnight at home application is not recommended for children under 12. 4. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention. 5. In case of spillage on clothes, wash off with water. 6. If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product such as a flavouring agent. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician. | UPOZORNĚNÍ 1. Vždy po použití odstraňte zbytkový krém nebo vlhkost na konci tuby a uzavřete ji. 2. Není doporučeno používat GC MI Paste Plus pacienty mladšími 6ti let. 3. Noční domácí aplikace není doporučena dětem mladším 12ti let. 4. V případě kontaktu s očima ihned propláchněte vodou a vyhledejte odborného lékaře. 5. V případě potřísnění oděvu operte vodou. 6. V případě výskytu otoků či podobných symptomů se může jednat o alergii či přecitlivělost na benzoátové přípravky, nebo jiné komponenty obsažené v příchuti. V takovém případě přípravek dále nepoužívejte a vyhledejte odborného lékaře. |