LEPIDLO NA SILIKONOVÉ OTISKOVACÍ MATERIÁLY

Speciálně vytvořeno pro adhezi zpolymerovaného silikonu pro doplnění (ELITE H-D+) a kondenzaci (ZETAPLUS, ORANWASH, THIXOFLEX) ke standardnímu kovovému či individluálními nosiči.

Návod k použití

- Povrch otiskovací lžíce musí být čistý a suchý

- Aplikujte tenkou vrstvu adheziva na povrch, který bude v kontaktu s otiskovacím materiálem

- Vyčkejte 2 minuty nebo pomocí trysky vysušte, aplikujte silikon

Upozornění

- Zabraňte kontaktu s pokožkou a zrakem, v případě zasažení omyjte proudem vody

- Neinhalujte výpary

- Lahvičku po použití řádně uzavřete

- Skladujte v bezpečné vzdálenosti od zdroje tepla a ohně

- Způsobuje skvrny na šatech

- Přebytečné lepidlo je možno odstranit alkoholem

- Skladujte při teplotě 5 – 27oC

- Balení – lahvička 10ml

LEPIDLO NA SILIKONOVÉ OTISKOVACÍ MATERIÁLY

Speciálně vytvořeno pro adhezi zpolymerovaného silikonu pro doplnění (ELITE H-D+) a kondenzaci (ZETAPLUS, ORANWASH, THIXOFLEX) ke standardnímu kovovému či individluálními nosiči.

Návod k použití

- Povrch otiskovací lžíce musí být čistý a suchý

- Aplikujte tenkou vrstvu adheziva na povrch, který bude v kontaktu s otiskovacím materiálem

- Vyčkejte 2 minuty nebo pomocí trysky vysušte, aplikujte silikon

Upozornění

- Zabraňte kontaktu s pokožkou a zrakem, v případě zasažení omyjte proudem vody

- Neinhalujte výpary

- Lahvičku po použití řádně uzavřete

- Skladujte v bezpečné vzdálenosti od zdroje tepla a ohně

- Způsobuje skvrny na šatech

- Přebytečné lepidlo je možno odstranit alkoholem

- Skladujte při teplotě 5 – 27oC

- Balení – lahvička 10ml

LEPIDLO NA SILIKONOVÉ OTISKOVACÍ MATERIÁLY

Speciálně vytvořeno pro adhezi zpolymerovaného silikonu pro doplnění (ELITE H-D+) a kondenzaci (ZETAPLUS, ORANWASH, THIXOFLEX) ke standardnímu kovovému či individluálními nosiči.

Návod k použití

- Povrch otiskovací lžíce musí být čistý a suchý

- Aplikujte tenkou vrstvu adheziva na povrch, který bude v kontaktu s otiskovacím materiálem

- Vyčkejte 2 minuty nebo pomocí trysky vysušte, aplikujte silikon

Upozornění

- Zabraňte kontaktu s pokožkou a zrakem, v případě zasažení omyjte proudem vody

- Neinhalujte výpary

- Lahvičku po použití řádně uzavřete

- Skladujte v bezpečné vzdálenosti od zdroje tepla a ohně

- Způsobuje skvrny na šatech

- Přebytečné lepidlo je možno odstranit alkoholem

- Skladujte při teplotě 5 – 27oC

- Balení – lahvička 10ml